LOCAL INSTRUCTION / INSTRUKACJA LOKALNA

| LI-UPL-0057 | Rev. no: | 00 | Date: | 2026-07-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

HEALTH AND SAFETY, ENVIRONMENTAL PROTECTION AND FIRE SAFETY GUIDELINES FOR CONTRACTORSTITLE OF THE INSTRUCTION

INSTRUKCJA BHP, OCHRONY ŚRODOWISKA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA ZLECENIOBIORCÓW/PODWYKONAWCÓW

1	DECLARATION / DEKLARACJA	3

2	PURPOSE / CEL	3

3	SCOPE / ZAKRES	3

4	DEFINITIONS / DEFINICJE	4

5	REVISION / REWIZJE DODUMENTU	4

6	WORK ORGANIZATION / ORGANIZACJA PRAC	4

7	QUALIFICATION REQUIREMENTS / WYMAGANIA WOBEC PRACOWNIKÓW	5

8	OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY RISK ASSESSMENT / OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO	6

9	SAFE WORK METHOD STATEMENT (SWMS)/ INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBÓT (IBWR)	6

10	PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT (PPE) / ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (SIO)	7

11	WORK AREA ORGANIZATION / ORGANIZACJA STANOWISKA PRACY	7

12	GENERAL RULES AND CONTRACTOR OBLIGATIONS / ZASADY OGÓLNE I OBOWIĄZKI PODWYKONAWCY	8

13	LOTO PROCEDURE / PROCEDURA LOTO	8

14	PARTICULARLY HAZARDOUS WORK / PRACE SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNE	9

15	ENVIRONMENTAL PROTECTION / OCHRONA ŚRODOWISKA	9

16	FIRE PROTECTION / OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10

17	PROHIBITIONS / ZAKAZY	10

18	EMERGENCY RESPONSE / POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH	10

19	AUDITS AND INSPECTIONS / AUDYTY I KONTROLE	11

20	PENALTIES FOR NOT FOLLOWING THE REQUIREMENTS / KARY ZA NIEPRZESTRZEGANIE WYMAGAŃ	11

21	VIOLATION SYSTEM / SYSTEM NARUSZEŃ	12

22	VIOLATION SYSTEM / UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO	12

23	FINAL PROVISIONS / POSTANOWIENIA KOŃCOWE	13

24	REFERENCES TO INTERNAL AND EXTERNAL DOCUMENTS / ODNIESIENIA DO WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH DOKUMENTÓW	13

25 SIGNATURES / PODPISY	14

| # DECLARATION / DEKLARACJA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UFI Filters Poland Sp. z o.o. undertakes to conduct its activities in a safe manner, in compliance with occupational health and safety, fire protection and environmental requirements. All external companies, contractors and persons performing work on the plant premises are required to comply with this instruction, internal rules and instructions given by representatives of UFI Filters Poland Sp. z o.o. |  | UFI Filters Poland Sp. z o.o. zobowiązuje się do prowadzenia działalności w sposób bezpieczny, zgodny z wymaganiami BHP, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Wszystkie firmy zewnętrzne, zleceniobiorcy, podwykonawcy oraz osoby wykonujące prace na terenie zakładu są zobowiązane do przestrzegania niniejszej instrukcji, zasad wewnętrznych oraz poleceń przedstawicieli UFI Filters Poland Sp. z o.o. |  |  |
| # PURPOSE / CEL |  |  |  |  |
| The purpose of this instruction is to define the requirements regarding occupational health and safety, fire protection, and environmental protection that apply to all external companies performing work on the premises of UFI Filters Poland Sp. z o.o. The instruction aims to: - ensure the safety of employees, - protect the company’s property and infrastructure, - prevent failures and accidents, - limit the negative impact on the environment, - ensure compliance with legal requirements and ISO 45001 and ISO 14001 standards. |  | Celem niniejszej instrukcji jest określenie wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska obowiązujących wszystkie firmy zewnętrzne wykonujące prace na terenie UFI Filters Poland Sp. z o.o. Instrukcja ma na celu: - zapewnienie bezpieczeństwa pracowników, - ochronę mienia i infrastruktury zakładu, - zapobieganie awariom i wypadkom, - ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko, - zapewnienie zgodności z wymaganiami prawnymi oraz norm ISO 45001 i ISO 14001. |  |  |
| # SCOPE / ZAKRES |  |  |  |
| The instructions apply to: - all subcontractors, - suppliers performing work, - service companies, - repair companies, - construction companies, - people doing measurements, inspections, and maintenance, - all employees carrying out work on the premises. |  |  | Instrukcja obowiązuje: - wszystkie firmy zewnętrzne, - dostawców wykonujących prace, - firmy serwisowe, - firmy remontowe, - firmy budowlane, - osoby prowadzące pomiary, przeglądy i konserwacje, - wszystkich pracowników wykonujących prace na terenie zakładu. |
| # DEFINITIONS / DEFINICJE. Client (Customer) – UFI Filters Poland Sp. z o.o. Subcontractor – any company performing work on behalf of the Client. Subcontractor’s Work Coordinator – a person appointed by the Subcontractor to organize, manage, and supervise the execution of the work, as well as to liaise with the Client’s representative. EHS Coordinator (Article 208 of the Polish Labour Code) – a person appointed by cooperating employers to coordinate occupational health and safety activities during the performance of work by employees of different employers. IBWR – Safe Work Method Statement (SWMS); Zamawiający – UFI Filters Poland Sp. z o.o. Zleceniobiorca/Podwykonawca – każda firma zewnętrzna wykonująca prace na rzecz Zamawiającego. Koordynator prac Zleceniobiorcy/ Podwykonawcy – osoba wyznaczona przez Zleceniobircę/Podwykonawcę do organizacji, kierowania oraz nadzorowania wykonywanych prac oraz kontaktu z przedstawicielem Zamawiającego. Koordynator BHP (art. 208 Kodeksu pracy) – osoba wyznaczona przez współpracujących pracodawców do koordynowania działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania prac przez pracowników różnych pracodawców. IBWR – Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót.. |
| # REVISION / REWIZJE DODUMENTU |  |  |  |  |
| Rev.00 # 02-07-2026; Description / Opis zmian; Reason / Przyczyna. New document – first released; N/A. |
| # WORK ORGANIZATION / ORGANIZACJA PRAC |  |  |  |  |
| # Before starting the work, the Subcontractor shall be required to: - appoint a Work Coordinator, - provide the Client with the details of the person responsible, - ensure that all employees are informed about the hazards present on the Client’s premises, - ensure that employees are familiar with the instructions and procedures applicable at the Client’s site, - obtain all required permits and authorizations. # The Work Coordinator shall be responsible for: - organizing the work activities, - ensuring compliance with occupational health and safety requirements, - ensuring compliance with environmental requirements, - maintaining contact with the Client, - reporting the commencement and completion of work, - reporting unsafe incidents and hazardous situations. # Where work is carried out simultaneously by employees of more than one employer, the Subcontractor shall cooperate with the EHS Coordinator appointed in accordance with Article 208 of the Polish Labour Code and shall comply with all instructions issued by the Coordinator concerning occupational health and safety. |  | # Przed rozpoczęciem prac Zleceniobiorca/Podwykonawca zobowiązany jest: - wyznaczyć Koordynatora prac, - przekazać dane osoby odpowiedzialnej Zamawiającemu, - zapoznać wszystkich pracowników z zagrożeniami występującymi na terenie zakładu, - zapoznać pracowników z instrukcjami obowiązującymi w zakładzie, - uzyskać wszystkie wymagane pozwolenia. # Koordynator prac odpowiada za: - organizację robót, - przestrzeganie BHP, - przestrzeganie wymagań środowiskowych, - kontakt z Zamawiającym, - zgłaszanie rozpoczęcia i zakończenia prac, - zgłaszanie zdarzeń niebezpiecznych. # Podczas prowadzenia prac przez kilku pracodawców jednocześnie Zleceniobiorca/Podwykonawca zobowiązany jest współpracować z Koordynatorem BHP wyznaczonym zgodnie z art. 208 Kodeksu pracy oraz stosować się do jego poleceń dotyczących bezpieczeństwa. |  |  |
| # QUALIFICATION REQUIREMENTS / WYMAGANIA WOBEC PRACOWNIKÓW |  |  |  |  |
| - Only persons who possess the following may be permitted to perform work: - the required professional qualifications, - the required personal protective equipment (PPE). - valid health and safety training, - valid medical examinations and required authorisations may be admitted to work, including in: - particular electrical qualifications, - technical inspection qualifications, - welding qualifications, - work-at-height qualifications, - machinery and equipment operator qualifications, - other authorisations required by law. - Failure to provide the required documentation shall result in the employee being prohibited from carrying out work on the Client’s premises. - The Client reserves the right to verify the qualifications and competence of the Subcontractor’s personnel before the commencement of the work and at any stage during its execution. - At the request of UFI Filters Poland Sp. z o.o., the contractor is obliged to present documents confirming: - qualifications, - training, - medical examinations, - authorisations, - other documents required for the scope of work to be carried out. - Failure to produce the required documents constitutes grounds for preventing an employee from carrying out their work. |  | - Do wykonywania prac mogą zostać dopuszczone wyłącznie osoby posiadające: - wymagane kwalifikacje zawodowe, - wymagane środki ochrony indywidualnej, - aktualne szkolenia BHP, - aktualne badania lekarskie oraz wymagane uprawnienia, w szczególności: - SEP, - UDT, - uprawnienia spawalnicze, - uprawnienia do pracy na wysokości, - uprawnienia operatorów maszyn i urządzeń, - inne wymagane przepisami prawa. - Brak dokumentów skutkuje niedopuszczeniem pracownika do wykonywania prac. - Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji kwalifikacji personelu Zleceniobiorcy/Podwykonawcy przed rozpoczęciem prac oraz w trakcie ich wykonywania. - Na żądanie UFI Filters Poland Sp. z o.o. Zleceniobiorca/Podwykonawca jest zobowiązany przedstawić dokumenty potwierdzające: - kwalifikacje, - szkolenia, - badania, - uprawnienia, - inne dokumenty wymagane dla wykony-wanego zakresu prac. - Nieprzedstawienie wymaganych dokumentów stanowi podstawę do niedopuszczenia pracownika do wykonywania prac. |  |  |
| # OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY RISK ASSESSMENT / OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO |  |  |  |  |  |  |
| Before commencing the work, the Subcontractor shall be required to: - carry out an Occupational Risk Assessment for the activities to be performed, - ensure that all employees are informed about and understand the results of the risk assessment, - make the Occupational Risk Assessment available for review upon the Client’s request. |  | Przed rozpoczęciem prac Zleceniobiorca/Podwykonawca zobowiązany jest: - przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego dla wykonywanych prac, - zapoznać z nią wszystkich pracowników, - przedstawić ocenę ryzyka do wglądu na żądanie Zamawiającego. |  |  |
| # SAFE WORK METHOD STATEMENT (SWMS)/ INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBÓT (IBWR) |  |  |  |  |  |  |
| Before commencing any particularly hazardous work or work that poses an increased risk to health, life, property, or the environment, the Subcontractor shall prepare an IBWR (Safe Work Method Statement – SWMS). The IBWR shall be submitted to the Client for review and verification prior to the commencement of the work. Work may only begin after all requirements specified by the Client have been fulfilled. An IBWR shall be prepared, in particular, for: - work at height, - hot work (fire-hazardous work), - work on or near electrical and energy systems, - work requiring the application of LOTO (Lockout/Tagout) procedures, - work in confined spaces, - work involving hazardous chemical substances, - work involving lifting equipment and material handling devices, - construction and installation works, - any other work designated by the Client. The IBWR shall include, at a minimum: - the scope of work, - the work location, - a list of employees involved, - details of the Work Coordinator, - hazard identification, - risk assessment, - preventive and protective measures, - required personal protective equipment (PPE), - a list of tools and equipment to be used, - methods for securing the work area, - emergency response procedures, - confirmation that employees have been instructed on and familiarized with the content of the IBWR. Each employee performing work covered by the IBWR shall acknowledge, by signature, that they have read and understood its contents. In the event of changes to the work methodology, scope of work, or the emergence of new hazards, the IBWR shall be reviewed and updated accordingly. The Client reserves the right to suspend the work until the required IBWR has been submitted and approved. |  | Przed rozpoczęciem prac szczególnie niebezpiecznych lub prac stwarzających zwiększone ryzyko dla zdrowia, życia, mienia lub środowiska Zleceniobiorca/Podwykonawca zobowiązany jest opracować Instrukcję Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR). IBWR należy przedstawić Zamawiającemu do weryfikacji przed rozpoczęciem prac. Rozpoczęcie robót może nastąpić dopiero po spełnieniu wymagań określonych przez Zamawiającego. IBWR należy opracować w szczególności dla: - prac na wysokości, - prac pożarowo niebezpiecznych, - prac przy urządzeniach energetycznych, - prac wymagających zastosowania procedury LOTO, - prac w przestrzeniach zamkniętych, - prac z użyciem substancji chemicznych niebezpiecznych, - prac z wykorzystaniem urządzeń transportu bliskiego, - prac budowlanych i montażowych, - innych prac wskazanych przez Zamawiającego. IBWR powinna zawierać co najmniej: - zakres prac, - miejsce wykonywania robót, - wykaz pracowników, - dane Koordynatora prac, - identyfikację zagrożeń, - ocenę ryzyka, - środki zapobiegawcze, - wymagane środki ochrony indywidualnej, - wykaz narzędzi i urządzeń, - sposób zabezpieczenia miejsca pracy, - sposób postępowania w sytuacjach awaryjnych, - potwierdzenie zapoznania pracowników z instrukcją. Każdy pracownik wykonujący prace objęte IBWR zobowiązany jest potwierdzić podpisem zapoznanie się z jej treścią. W przypadku zmiany technologii, zakresu prac lub pojawienia się nowych zagrożeń IBWR należy zaktualizować. Zamawiający ma prawo wstrzymać wykonywanie prac do czasu przedstawienia wymaganej IBWR. |  |  |
| # PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT (PPE) / ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (SIO) |  |  |  |  |  |  |
| The Subcontractor shall ensure that all employees are provided with appropriate Personal Protective Equipment (PPE) based on the identified hazards and the results of the Occupational Risk Assessment. |  | Zleceniobiorca/Podwykonawca zapewnia swoim pracownikom odpowiednie środki ochrony indywidualnej wynikające z oceny ryzyka. |  |  |
| # WORK AREA ORGANIZATION / ORGANIZACJA STANOWISKA PRACY |  |  |  |  |  |  |
| The Subcontractor shall be required to: - clearly mark and identify the work area, - secure the work area against access by unauthorized persons, - maintain good housekeeping and order at the workplace, - remove waste and debris on an ongoing basis, - protect cables, equipment, and installations against damage. |  | Zleceniobiorca/Podwykonawca zobowiązany jest: - oznakować miejsce pracy, - zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych, - utrzymywać porządek, - usuwać odpady na bieżąco, - zabezpieczyć przewody i urządzenia przed uszkodzeniem. |  |  |
| # GENERAL RULES AND CONTRACTOR OBLIGATIONS / ZASADY OGÓLNE I OBOWIĄZKI PODWYKONAWCY |  |  |  |  |  |  |
| The contractor is obliged to : - Compliance with health and safety, fire safety and environmental protection regulations, as well as internal procedures in force on the premises. - Providing employees with appropriate personal protective equipment, suited to the nature of the work being carried out. - Using only tools, equipment and machinery that are in good working order. - Appointing a person responsible for supervising the work being carried out. - Maintaining order and cleanliness at the workstation. - Immediately reporting all: - accidents at work, - near-misses, - breakdowns, - hazardous situations, - environmental incidents. - Obtaining the required permits for particularly hazardous work. |  |  | Zleceniobiorca/Podwykonawca zobowiązany jest do: - Przestrzegania przepisów BHP, PPOŻ., ochrony środowiska oraz wewnętrznych procedur obowiązujących na terenie zakładu. - Zapewnienia pracownikom odpowiednich środków ochrony indywidualnej, odpowiednich do rodzaju wykonywanej pracy. - Korzystania wyłącznie ze sprawnych technicznie narzędzi, urządzeń i maszyn. - Wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za nadzór nad wykonywanymi pracami. - Utrzymywania porządku i czystości na stanowisku pracy. - Niezwłocznego zgłaszania wszystkich: - wypadków przy pracy, - zdarzeń potencjalnie wypadkowych, - awarii, - sytuacji niebezpiecznych, - zdarzeń środowiskowych. - Stosowania wymaganych zezwoleń na prace szczególnie niebezpieczne. |  |  |  |
| # LOTO PROCEDURE / PROCEDURA LOTO |  |  |  |  |  |  |
| - When carrying out maintenance, repair, or service work, the subcontractor is required to follow the LOTO (Lockout/Tagout) procedure wherever it is technically possible and required due to the nature of the work being done. - The LOTO procedure is designed to protect energy sources from accidental equipment start-up or uncontrolled energy release. - If using the LOTO procedure is not possible for technical or organizational reasons, other effective safety measures must be implemented to provide an equivalent level of worker protection. - It is prohibited to remove locks, tags, or other safety devices applied by the people performing the work. |  |  | - W przypadku prowadzenia prac konserwacyjnych, remontowych lub serwisowych Zleceniobiorca/Podwykonawca zobowiązany jest stosować procedurę LOTO (Lockout/Tagout) wszędzie tam, gdzie jest ona technicznie możliwa i wymagana ze względu na charakter prowadzonych prac. - Procedura LOTO ma na celu zabezpieczenie źródeł energii przed przypadkowym uruchomieniem urządzeń lub niekontrolowanym uwolnieniem energii. - Jeżeli zastosowanie procedury LOTO nie jest możliwe ze względów technicznych lub organizacyjnych, należy wdrożyć inne skuteczne środki bezpieczeństwa zapewniające równoważny poziom ochrony pracowników. - Zabrania się usuwania blokad, oznaczeń oraz innych zabezpieczeń zastosowanych przez osoby wykonujące prace. |  |  |  |
| # PARTICULARLY HAZARDOUS WORK / PRACE SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNE |  |  |  |  |  |  |
| Especially dangerous work includes, among others: - working at heights, - fire-hazardous work (welding, cutting, grinding), - working with energy equipment, - work in confined spaces, - work requiring isolation of energy sources, - work with hazardous substances, - work in explosive hazard zones. This work can only be performed after obtaining the required permits and by people with the appropriate qualifications. |  |  | Do prac szczególnie niebezpiecznych zalicza się między innymi: - prace na wysokości, - prace pożarowo niebezpieczne (spawanie, cięcie, szlifowanie), - prace przy urządzeniach energetycznych, - prace w przestrzeniach zamkniętych, - prace wymagające izolacji źródeł energii, - prace z substancjami niebezpiecznymi, - prace w strefach zagrożenia wybuchem. Prace te mogą być wykonywane wyłącznie po uzyskaniu wymaganych zezwoleń i przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. |  |  |  |
| # ENVIRONMENTAL PROTECTION / OCHRONA ŚRODOWISKA |  |  |  |  |  |  |
| The subcontractor is required to: - Follow all applicable environmental protection regulations. - Sort waste according to current rules and labels. - Dispose of waste generated during the work in locations designated by the Client. - Prevent pollution of soil, sewage systems, surface water, and groundwater. - Immediately report any leaks of oil, fuel, chemicals, or other substances that could cause environmental contamination. - Use proper safeguards when storing and handling chemicals. - Use electricity, water, and other utilities efficiently. - Leave the work site tidy after finishing the job. |  |  | Zleceniobiorca/Podwykonawca zobowiązany jest do: - Przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów ochrony środowiska. - Segregowania odpadów zgodnie z obowiązującymi zasadami i oznaczeniami. - Usuwania odpadów powstałych podczas realizacji prac do miejsc wyznaczonych przez Zleceniodawcę. - Zapobiegania zanieczyszczeniu gleby, kanalizacji, wód powierzchniowych i podziemnych. - Niezwłocznego zgłaszania wszelkich wycieków olejów, paliw, chemikaliów i innych substancji mogących powodować zanieczyszczenie środowiska. - Stosowania odpowiednich zabezpieczeń podczas magazynowania i użytkowania substancji chemicznych. - Racjonalnego korzystania z energii elektrycznej, wody oraz innych mediów. - Pozostawienia miejsca pracy w stanie uporządkowanym po zakończeniu robót. |  |  |  |
| # FIRE PROTECTION / OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |  |  |  |  |  |  |
| Fire protection rules must be observed on the plant premises. Evacuation routes, emergency exits, fire extinguishers, hydrants and rescue equipment must remain accessible and free from obstacles. It is prohibited to use open flame without a permit, perform work without authorisation, remain under the influence of alcohol or intoxicants, start equipment without permission, remove machine guards and safeguards, smoke outside designated areas or enter restricted zones without authorisation. |  |  | Na terenie zakładu należy przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej. Drogi ewakuacyjne, wyjścia awaryjne, gaśnice, hydranty oraz sprzęt ratowniczy muszą pozostawać dostępne i wolne od przeszkód. Zabrania się używania otwartego ognia bez zezwolenia, wykonywania prac bez uprawnień, przebywania pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, samowolnego uruchamiania urządzeń, usuwania osłon i zabezpieczeń maszyn, palenia poza wyznaczonymi miejscami oraz wchodzenia do stref objętych zakazem bez upoważnienia. |  |  |  |
| # PROHIBITIONS / ZAKAZY |  |  |  |  |  |  |
| On the premises, it is forbidden to: - perform work without the required qualifications, - perform work without the required personal protective equipment, - be under the influence of alcohol, drugs, or other intoxicants, - start machines without authorization, - remove guards and safety devices from machines, - smoke tobacco outside designated areas, - enter restricted areas without proper authorization. |  |  | Na terenie zakładu zabrania się: - wykonywania prac bez wymaganych uprawnień, - wykonywania prac bez wymaganych środków ochrony indywidualnej, - przebywania pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, - samowolnego uruchamiania urządzeń, - usuwania osłon i zabezpieczeń maszyn, - palenia tytoniu poza wyznaczonymi miejscami, - wchodzenia do stref objętych zakazem bez odpowiedniego upoważnienia. |  |  |  |
| # EMERGENCY RESPONSE / POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH |  |  |  |  |  |  |
| In the event of a hazard: - work must be stopped immediately, - the place of the incident must be secured if this can be done without endangering health or life, - a representative of UFI Filters Poland Sp. z o.o. must be notified, - applicable emergency and evacuation procedures must be followed, - if necessary, appropriate rescue services must be called. |  |  | W przypadku wystąpienia zagrożenia należy: - natychmiast przerwać pracę, - zabezpieczyć miejsce zdarzenia, jeżeli jest to możliwe bez narażania zdrowia lub życia, - powiadomić przedstawiciela UFI Filters Poland Sp. z o.o., - stosować się do obowiązujących procedur awaryjnych i ewakuacyjnych, - w razie potrzeby wezwać odpowiednie służby ratunkowe. |  |  |  |
| # AUDITS AND INSPECTIONS / AUDYTY I KONTROLE |  |  |  |  |  |  |
| The Client reserves the right to: - conduct occupational health and safety (OHS) and environmental audits, - inspect and review documentation, - verify employees’ qualifications and authorizations, - monitor compliance with the requirements of the IBWR (Safe Work Method Statement), - suspend work in the event of identified hazards or unsafe conditions, - prohibit individuals who do not meet the required qualifications, training, or authorization requirements from performing work, - remove from the site any person who violates applicable safety, environmental, or internal company regulations. |  | Zamawiający ma prawo do: - przeprowadzania audytów BHP i środowiskowych, - kontroli dokumentacji, - kontroli kwalifikacji pracowników, - kontroli przestrzegania zapisów IBWR, - wstrzymania prac w przypadku stwierdzenia zagrożenia, - niedopuszczenia do pracy osób niespełniających wymagań, - usunięcia z terenu zakładu osób naruszających przepisy. |  |  |
| # PENALTIES FOR NOT FOLLOWING THE REQUIREMENTS / KARY ZA NIEPRZESTRZEGANIE WYMAGAŃ |  |  |  |  |  |  |
| If a violation is identified, the Client may charge the Subcontractor a contractual penalty. This applies to violations committed by the Subcontractor, its employees or persons acting on its behalf. The penalty may be charged for a violation of the requirements set out in this instruction, applicable laws, occupational health and safety rules, fire protection rules, environmental protection requirements or the Client’s internal procedures. The contractual penalty is charged separately for each individual violation. The amount of the penalty is equal to one daily rate calculated on the basis of the average gross remuneration applicable in Poland on the date on which the violation is identified. The Client may settle the contractual penalty by deducting its value from amounts due to the Subcontractor. The deduction shall apply to the net amount payable to the Subcontractor under the contract. In particular, the deduction may be made from the net amounts resulting from invoices or other settlement documents issued by the Subcontractor. The basis for settling the contractual penalty may be a debit note or another appropriate charge document issued by the Client. The settlement shall be made in accordance with applicable laws and the provisions of the contract concluded between the parties. |  |  | W przypadku stwierdzenia naruszenia Zamawiający może naliczyć Zleceniobiorcy/Podwykonawcy karę umowną. Dotyczy to naruszeń dokonanych przez Zleceniobiorcę/Podwykonawcę, jego pracowników lub osoby działające na jego rzecz. Kara może zostać naliczona za naruszenie wymagań określonych w niniejszej instrukcji, przepisów prawa, zasad BHP, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska lub wewnętrznych procedur Zamawiającego. Kara umowna jest naliczana odrębnie za każde pojedyncze naruszenie. Wysokość kary odpowiada równowartości jednej dniówki średniego wynagrodzenia brutto obowiązującego w Polsce na dzień stwierdzenia naruszenia. Zamawiający może rozliczyć naliczoną karę umowną przez potrącenie jej wartości z należności przysługujących Zleceniobiorcy/Podwykonawcy. Potrącenie dotyczy kwoty netto należnej Zleceniobiorcy/Podwykonawcy z tytułu realizacji umowy. W szczególności może ono zostać dokonane z należności netto wynikających z faktur lub innych dokumentów rozliczeniowych wystawionych przez Zleceniobiorcę/Podwykonawcę. Podstawą rozliczenia kary umownej może być dokument obciążeniowy wystawiony przez Zamawiającego. Rozliczenie następuje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami umowy zawartej pomiędzy stronami. |  |  |  |
| # VIOLATION SYSTEM / SYSTEM NARUSZEŃ |  |  |  |  |  |
| - Each identified violation of the requirements set out in this instruction, applicable laws, occupational health and safety rules, fire protection rules, environmental protection requirements or the Client’s internal procedures shall be documented. - For each individual violation, the Client shall be entitled to impose a contractual penalty on the Subcontractor in accordance with the rules set out in Section 20. - The imposition of a contractual penalty may take place independently of other organizational or disciplinary measures taken by the Client to ensure safety, environmental protection and compliance with the requirements applicable on the plant premises. - In the event of repeated violations or a violation posing a risk to life, health, property, the environment or the continuity of plant operations, the Client may apply additional measures, in particular: - suspension of work, - revocation of the pass or a ban on entering the plant premises, - removal of the person violating the requirements from performing work for the Client. - In the event of a serious breach of safety rules, the Client may apply the measures indicated above immediately, independently of the imposition of a contractual penalty and without the need for prior warning or notice. |  |  | - Każde stwierdzone naruszenie wymagań określonych w niniejszej instrukcji, przepisów prawa, zasad BHP, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska lub wewnętrznych procedur Zamawiającego podlega udokumentowaniu. - Za każde pojedyncze naruszenie Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Zleceniobiorcy/Podwykonawcy kary umownej zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 20. - Naliczenie kary umownej może nastąpić niezależnie od innych działań organizacyjnych lub porządkowych podjętych przez Zamawiającego w celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony środowiska oraz zgodności z wymaganiami obowiązującymi na terenie zakładu. - W przypadku powtarzających się naruszeń lub naruszenia stwarzającego zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia, środowiska lub ciągłości pracy zakładu, Zamawiający może zastosować dodatkowe środki, w szczególności: - wstrzymanie wykonywania prac, - cofnięcie przepustki lub zakaz wstępu na teren zakładu, - odsunięcie osoby naruszającej wymagania od realizacji prac na rzecz Zamawiającego. - W przypadku rażącego naruszenia zasad bezpieczeństwa Zamawiający może zastosować środki wskazane powyżej niezwłocznie, niezależnie od naliczenia kary umownej oraz bez konieczności wcześniejszego upomnienia lub zawiadomienia. |  |  |  |
| # VIOLATION SYSTEM / UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO |  |  |  |  |  |
| The client has the right to: - conduct health and safety inspections and audits, - carry out environmental checks, - verify staff qualifications, - request to see documents confirming licenses and training, - stop work if a hazard is found, - remove people from the site who break safety rules, - terminate the contract with a subcontractor in case of serious or repeated violations. |  |  | Zamawiający ma prawo do: - przeprowadzania kontroli i audytów BHP, - przeprowadzania kontroli środowiskowych, - weryfikacji kwalifikacji personelu, - żądania okazania dokumentów potwierdzających uprawnienia i szkolenia, - wstrzymania prac w przypadku stwierdzenia zagrożenia, - usunięcia z terenu zakładu osób naruszających przepisy bezpieczeństwa, - rozwiązania umowy z Zleceniobiorcą/Podwykonawcą w przypadku poważnych lub powtarzających się naruszeń. |  |  |  |
| # FINAL PROVISIONS / POSTANOWIENIA KOŃCOWE |  |  |  |  |  |
| Every subcontractor employee is required to read this instruction before starting work and confirm it with a signature. Not knowing these requirements does not exempt anyone from the obligation to follow them. |  |  | Każdy pracownik Zleceniobiorcy/Podwykonawcy przed rozpoczęciem prac zobowiązany jest zapoznać się z niniejszą instrukcją oraz potwierdzić ten fakt podpisem. Nieznajomość niniejszych wymagań nie zwalnia z obowiązku ich przestrzegania. |  |  |  |
| # REFERENCES TO INTERNAL AND EXTERNAL DOCUMENTS / ODNIESIENIA DO WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH DOKUMENTÓW |  |  |  |  |  |
| EXTERNAL REFERENCE; TYPE OF DOCUMENT. ISO 14001; Standard. IATF 16949; Standard. Internal references with other GMS documents are available via the Intranet Governance & Quality page. Local forms and checklists applicable to UFI Filters Poland Sp. z o.o. are listed below. / Wewnętrzne odniesienia do dokumentów GMS są dostępne na stronie Intranet Governance & Quality. Lokalne formularze i checklisty obowiązujące w UFI Filters Poland Sp. z o.o. wskazano poniżej. - GP-0001 Control of documents and records / Kontrola dokumentów i zapisów Internal references not available on the Intranet Governance & Quality page: CODE AND TITLE. LF-UPL-0138 FORMULARZ ZGŁOSZENIA NARUSZENIA PRZEPISÓW BHP PPOŻ i OŚ. LF-UPL-0139 MINIMALNE WYMAGANIA I KARTA DOPUSZCZENIA ZLECENIOBIORCY/PODWYKONAWCY DO PRACY. LF-UPL-0140 POTWIERDZENIE ZAPOZNANIA SIĘ Z INSTRUKCJĄ DLA PODWYKONAWCÓW I ZLECENIOBIORCÓW. |
| # 25 SIGNATURES / PODPISY |  |  |  |  |  |  |

| Responsibility | Name SURNAME | Role | Date | Signature |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prepared | Natalia Krysztofiak | HSE Coordinator | 02.07.2026 |  |
| Process Owner | Natalia Krysztofiak | HSE Coordinator | 02.07.2026 |  |
| Verify | Anna Zielińska | Quality Manager | 02.07.2026 |  |
| Verify | Natalia Dziubandowska | People and Culture Manager | 02.07.2026 |  |
| Verify | Mateusz Tyzler | Manufacturing Process Engineering Manager | 02.07.2026 |  |
| Verify | Grzegorz Tarnowski | Maintenance & Facility Manager | 02.07.2026 |  |
| Verify | Adam Wróbel | Supply Chain Manager | 02.07.2026 |  |
| Compliance Verification | Magda Skalec | Quality System Engineer | 02.07.2026 |  |
| Approved | Tomasz Łuć | General Manager | 02.07.2026 |  |

*Field to be filled in at the discretion of the process owner.