1. Wymagania ogólne

Każdy pracownik Podwykonawcy zobowiązany jest do:

- posiadania ważnego szkolenia BHP,

- posiadania aktualnych badań lekarskich,

- posiadania wymaganych uprawnień,

- stosowania środków ochrony indywidualnej,

- stosowania się do poleceń Zamawiającego,

- znajomości procedur awaryjnych.

2. Obowiązkowe środki ochrony indywidualnej:

- obuwie ochronne,

- odzież robocza,

- kamizelka ostrzegawcza odblaskowa,

- okulary ochronne (jeżeli wymagane),

- rękawice ochronne (jeżeli wymagane),

- hełm ochronny (jeżeli wymagany),

- ochronniki słuchu (jeżeli wymagane),

- maski lub półmaski (jeżeli wymagane),

- szelki bezpieczeństwa podczas prac na wysokości (jeżeli wymagane).

3. Prace na wysokości

Wymagane:

- aktualne uprawnienia (jeżeli wymagane),

- sprawdzony sprzęt,

- zabezpieczenie przed upadkiem,

- wygrodzenie strefy niebezpiecznej,

- IBWR (jeżeli wymagane),

- pozwolenie na pracę.

4. Prace pożarowo niebezpieczne

Wymagane:

- pozwolenie,

- gaśnica,

- nadzór,

- zabezpieczenie materiałów palnych,

- IBWR (jeżeli wymagane).

5. Prace energetyczne:

- uprawnienia SEP,

- LOTO (jeżeli możliwe),

- sprawdzenie braku napięcia,

- odpowiednie narzędzia,

- pozwolenie,

- IBWR.

6. Prace z chemikaliami:

- karta charakterystyki,

- środki sorpcyjne,

- oznakowane pojemniki,

- odpowiednie magazynowanie,

- środki ochrony.

7. Ochrona środowiska

- segregacja odpadów,

- zgłaszanie wycieków,

- stosowanie sorbentów,

- zakaz wylewania substancji do kanalizacji,

- utrzymywanie porządku.

8. Ruch na terenie zakładu

- stosowanie się do znaków,

- zachowanie szczególnej ostrożności,

- zasada ograniczonego zaufania,

- zakaz używania telefonu podczas poruszania się,

- zakaz przebywania w strefach nieuprawnionych.

..………….………………………………………………
Podpis Podwykonawcy / Zleceniobiorcy